Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna

| Wymogi dla urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych |  | Spełnia TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Certyfikat dopuszczenia przez ECAC: | TAK dla pasażera i ładunku. |  |
| Pobieranie próbek: | Cząstki stałe. Kontaktowe pobieranie próbek. |  |
| Wykrywanie materiałów wybuchowych: | Szeroki zakres materiałów wybuchowych wojskowych, komercyjnych oraz „domowych”. |  |
| Metoda wykrywania: | Nieradioaktywne źródło. |  |
| Czas skanowania: | do 10 sek. |  |
| Czas analizy: | do 15 sek. |  |
| Kalibracja: | Automatyczna. |  |
| Czyszczenie po pozytywnym zweryfikowaniu próbki: | Automatyczne, standardowo nie dłużej niż 30 sek. |  |
| Pułapki próbkowe: | Możliwość wielokrotnego użycia pułapki. Zliczanie ilości użycia pułapki w urządzeniu lub w pobieraku. |  |
| Pobierak do pułapek: | Tak. 3 szt. |  |
| Zakres temperatury pracy: | od 0°C do + 40°C |  |
| Czas nagrzewania (start, pierwsze uruchomienie): | Max. 30 min. |  |
| Tryb pracy: | Tryb pracy ciągły. |  |
| Zasilanie: | Przewodowe + akumulator lub UPS. |  |
| Czas pracy akumulatora: | Min. 1h. |  |
| Interfejs: | Dotykowy interfejs. |  |
| Informowanie o zagrożeniu: | Możliwość ustalenia rodzaju wykrytej substancji. |  |
| Rodzaj alarmu: | Alarm akustyczny + sygnalizacja świetlna na wyświetlaczu. |  |
| Wyświetlacz: | Wyświetlanie informacji w kolorze. |  |
| Drukarka: | Tak, możliwość drukowania raportu alarmu. Drukarka zintegrowana w urządzeniu. |  |
| Transmisja danych: | Złącza USB min. 2.0, RJ45. |  |
| Okres gwarancyjny min: | 36 miesiące. |  |
| Serwis, przeglądy techniczne materiały eksploatacyjne zgodne z wymaganiami producenta (nie dotyczy pułapek próbkowych): | TAK przez 3 lata w cenie urządzenia. |  |
| Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne: | 24h naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych. |  |
| Transport, montaż, uruchomienie oraz szkolenie dla 40 osób: | TAK |  |
| Pułapki próbkowe, rękawice: | Z urządzeniem dostarczony będzie zestaw pułapek (1000 szt.) oraz zestaw rękawic jeśli są wymagane do obsługi urządzenia (100 par). |  |
| Instrukcja obsługi: | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
| Zasilanie: | 230 V |  |
| Aktualizacja: | aktualizacja oprogramowania w okresie obowiązującej gwarancji celem dostosowanie urządzenia do wymogów Decyzji Komisji 8005 (możliwości wykrywania materiałów chemicznych od roku 2025) |  |